## 通辽市人民医院OSCE考站信息化建设
OSCE考试系统
序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位
1 | OSCE多站式考核管理系统 | 一、系统总体要求 1、采用支持本地化部署。 2、能够以模块化的形式部署在平台中，平台能够实现统一用户管理。 3、系统所属平台应能够达到网络安全等级保护三级并通过网络安全等级保护测评，出具测评报告和公安部备案证明。 二、考试用户管理 1、系统主要包含考官、考生、管理员角色，可以对上述用户角色进行新增、编辑等操作。 2、每个角色类型支持不同的用户字段，考官支持工号和职称等字段，考生支持批次和考生组等字段。 3、可以对用户进行新增、修改、删除操作，可以按照关键信息筛选数据，可以基于Excel模板批量导入用户基础数据。 三、考题管理 1、系统用户能够对题库进行管理，可以建立基于父子结构的本地化题库列表，题库列表能够呈现题库与考题之间的关联关系。 2、题目列表中包含题目的题库、题目类型、题目名称、题干内容和分值，可以通过编辑功能进入题目的详细编辑界面。 3、考题包含题干内容、评分标准和附件，用户可以在编辑界面对题干内容和评分标准进行编辑，附件支持JPG、PDF等格式。 4、系统支持技能、理论、笔试3种题目类型。（提供真实系统截图） 5、技能评分表系统内置二维、三维、四维评分表格式，适应不同简繁程度评分表内容，系统基于AI计算表格结构能力，支持直接从Excel复制评分表，粘贴至系统页面直接使用，无需专用数据模板传输，极大提高评分表录入效率。（提供真实系统演示） 6、系统提供评分标准、扣分项、判断、说明4个基础评分类型。（提供真实系统演示） 7、用户可以对现有题目进行编辑、删除和复制，也可以基于Excel模板导入考题。 8、系统可以实现基于LLM技术的AI评分表生成，用户可在对话框中自行输入所需任意技能名称，系统能够自行理解用户输入的语言并判断其描述是否具备条件要素，当条件要素具备时系统自动生成符合描述的评分表，评分表可以直接用于OSCE考试。 9、具有医疗器械考试题目，包括有源手术器械、无源（常用）手术器械、神经手术器械、胸外及心血管手术器械、骨科手术器械、医用成像器械、医用诊察和监护器械、呼吸、麻醉和急救器械、物理治疗器械、输血、透析和体外循环器械、有源植入器械、注输、护理和防护器械、患者承载器械、眼科器械、口腔科器械、妇产科器械、医用康复器械、中医器械、医用软件、检验科设备仪器等（提供佐证文件）。 10、具备心电图模拟出题功能，能够连接任意模拟人，4个肢体导联以手腕带识别，6个胸导联以感应芯片识别，可设置不同wifi工作模式，可使用等外部设备连接wifi并进行控制。可通过手机扫描二维码无线连接控制器。可使用真实的心电图机打印出相对应的病例。（提供佐证文件） 四、考场管理 1、通过系统管理功能进行楼宇、楼层、房间管理，房间可以设置考站、训练室、教室、会议室类型。 2、考站支持自定义房间号、房间名称、房间类型、容量。 3、用户可以新增考站，可对现有考站信息进行修改，也可以基于Excel模板批量导入考站。 4、信息化设备可以与考站进行绑定和配置，在终端设备上生成机器码，并选择房间绑定，可绑定的设备包含门旁小屏、考站大屏、叫号大屏。 5、摄像头可以与考站进行绑定，监控画面可以直接在本系统中查看，可以根据考试时间和考生信息自动对摄录视频进行分段和匹配。 6、系统可以与IP音响设备对接，为安装设备的房间录入音响相关信息，并支持快速新增过道音响信息，音响绑定后考试期间可播放引导语音。（提供真实系统截图） 五、考试管理 1、系统按照步骤引导用户创建考试，根据提示分步完成考试信息录入，创建考试步骤包括创建考试、分配考站考官和排考三个主要步骤。 2、录入的考试基本信息，包括考试名称、考试时间、参考人员、考试模式、控制方式、评分步长等，支持为本场考试关联SP病人和考务人员信息，还可以对本场考试开启考官签名、考生签到、音响等设置，开启考生签到后支持设置签到顺序、随机顺序等，开启音响后可以分别启用考站和过道音响。（提供真实系统截图） 3、可选择的考试模式大于等于5种，通过系统预设的考试模式能够完成住培结业模拟考、执医考试模拟考、大型竞赛、年度考核、毕业技能考试、出科考试等多种类型的技能考试。 4、系统支持同进同出、单向流、考官模式、竞赛模式、人工排考模式等，同进同出考试模式可以选择人工控制或系统自动控制进行考试，且支持开启无人执考模式。（提供真实系统截图） 5、参考人员需要支持以考生组为单位，批量添加考试考生名单，考生组支持多选，并支持查看考试组内考生数量和考生信息，如选择多个考生组，支持根据考生组创建考区，每个考区可以设置不同的考站、考题、考官等信息。（提供真实系统截图） 6、分配考站考官时能够设置考生考试总站数，每个考站的类型和考试时长，每一站可配置单个或多个考题，如有多个考题可以选择抽题模式，支持预览已经选择的考题和评分表。 7、支持为每考站设置多个房间，并为每个房间设置考官信息，当一考站有多个房间时，支持为每个房间绑定考题，如实际房间不满足考试需要时，可在选择房间页面，创建临时房间用于考试。（提供真实系统截图） 8、用户可以设置本场考试为单考官或多考官模式，多考官模式时能够为每位考官设置评分权重，考生成绩按权重计算。 9、完成创建考试和分配考站考官步骤后，用户可以设置换站时间和分组，系统能够根据所选择的考试模式对应的算法完成自动排考，排考完成后可以预览排考表，并支持排考后调整考试顺序。 10、已经完成设置的考试也支持修改考试信息或重新生成排考表，用户可以通过考试详情功能查看考试安排信息，考试详情可以导出。 11、考核创建完成后，可以在考核列表中直接查看考试模式、考试时间、考试科目、考生人数等重点信息，并支持复制考试。 六、考试实施 1、完成设置的考试将展示在考核列表中，用户可以选择任意一场考试，点击“考核”按钮后系统将自动跳转到中控界面。 2、考生可以在系统中通过快捷点击签到按钮进行签到，或通过身份证识别设备刷身份证识别进行签到，完成签到操作的考生记录签到状态和签到时间，同时考生将被分配一个数字序号。 3、中控界面可以开始整场考试，开始考试后，考官平板、门旁小屏、考站大屏将收到准备考试的消息，等待下一步指令。 4、同进同出模式下，通过点击叫号功能，候考室将通过语音播报和文字显示方式指引考生前往考站，同时推送考生信息至门旁显示屏，待考生进站后，在考站大屏查看考题信息，考官将开始评分，如有多组考试同时进行，系统可启用组操作，同组考试进行统一控制，考试进程将按照中控的控制进行。 5、单向流模式下，中控开始考试后，系统自动根据签到考生进行叫号，并指引考生进入某考站进行考试，考生进入考站后，由考官手动点击开始考试，考生开始考试操作，考官使用平板对考生进行打分，考生操作完成可由考官提前结束考试，如果考时倒计时归零，系统自动结束本站考试。 6、单向流模式支持站间候考，可以为每一站设置一个候考区，待本站考试结束后，系统将自动分配考生进入下一站，如下一站所有房间都在忙碌，考生进入站间候考等待，待下一考站空闲后，系统自动从候考间呼叫考生进入考站进行考试。 7、竞赛模式适合各种考试需求，该模式支持多考题、多考官，可以为每个考题指定考官，每个考题都可以分别设置不同的考官数据和评分权重，每个房间和考题都支持不同数量的考官评分，考官同时支持大于2名。（提供真实系统截图） 8、考试期间考核数据大屏实时更新，能够展示正在考试的部分重要数据，如全部考生数、考试中人数、待考人数、考试完成人数、各题型平均分、各分数段占比、个人总分排名，数据实时刷新且能够以可视化图形的方式展示。 9、考试期间各终端设备联动运行，门旁小屏、站内大屏、评分终端安装专用APP，根据考试进程自动显示考试、考生、考站等相关信息。 10、无人执考模式的考试可以在系统中完成集中评分，考试结束后为每个类型的考站设置考官，考官根据考生数量自动分配评分任务，考官登录系统后可查看评分数量，选择考生进入评分页面，查看考生考试视频并给考生打分。 11、考官评分时支持加减分按钮改变分值，评分步长根据考试设置，同时支持软键盘输入分值，支持一键0分，考官提交评分时支持手写签名。（提供真实系统截图） 12、系统提供考程监控功能，考试开启后，系统可通过房间内监控摄像头，直接查看每一站的实时视频画面，提供多种布局格式的监控画面。 七、问诊专项 1、通过模拟人内置的LLM边缘计算模块，使模拟人自身具备智能问诊和AI医患护患沟通功能。训练学员可直接和模拟人进行自然语言交互，模拟人能够精准识别和理解提问，并生成符合情境的回应，该智能语音交互模块自带扬声器和全向麦克风。（提供真实系统演示，需体现独立模块） 2、学员在与模拟人对话过程中可以人为暂停对话（非结束对话），在暂停状态无论学员说任何话语模拟人都不会识别。（提供真实系统演示） 3、系统内置技能操作病例库，自带≥35个常见临床操作技能的语音交互案例。（提供真实系统演示） 4、与模拟人完成问诊对话后，可查询本次操作记录，系统自动记录问答全过程。 八、成绩查询与统计分析 1、通过成绩查询功能，可以查看考生每站成绩、总成绩、排名、平均分，支持导出考生成绩列表，支持查看考生每一站评分详情，查看考官为每一条评分项目打分，可导出评分详情，支持导出PDF和EXCEL表格。 2、通过考官评分查看功能，可以查询考官打分成绩，打分考题数量，并支持自由切换是否根据权重显示成绩，查看结果支持导出。 3、考题排名查询功能，按考题统计，根据考生成绩为每一题进行排名。 4、可以生成针对一场考试的指标分析，包含考试的科目数、考生人数、总平均分、最高分和最低分，包含考试的合格率与合格率明细，包含考试的评分表分析，评分表分析可以具体查看得分点明细分析和分项结果分析，所有数据可以导出。（提供真实系统截图） 5、可以对一场考试进行科学性分析，包含成绩极值、平均分、标准差、合格率、优良率、偏度等考试各项质量指标检测汇总表，检验考试成绩是否服从正态分布（P>0.1）,展示考试成绩分布图，并根据系统内置的算法模型出具机测考试质量分析，分析内容包含难度控制、考试的区分能力内容，最终出具考试质量结论和评价指数。（提供真实系统截图） 6、可以生成针对一场考试的大数据图表分析，分析维度包含总分排名、各站得分率、考题难度分析、考题得分率分析、考题标签占比分析和考题标签得分率。部分数据可以通过表格、折线图和柱状图三种可视化方式呈现，部分数据可以通过饼状图呈现，所有数据分析成果可以保存为图片。 | 1 | 套
2 | 智能叫号大屏 | 1.屏幕尺寸≥65英寸； 2.采用红外触控技术，支持进行20 点触控，分辨率≥3840×2160； 3.OPS主机要求：处理器等于或优于Intel Corei5；内存≥8G；硬盘≥128GSSD 固态硬盘； 4.支持与OSCE多站式考核系统联动，显示考站题目以及展示相关课程及考试信息。 | 1 | 台
3 | 半球摄像机 | 1.高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、不低于25帧/秒，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志不低于七种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息，不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 3.字符叠加(OSD)功能：支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66； 5.音频: 1个内置麦克风。 | 1 | 台
4 | IP吸顶音响 | 1.POE网口设计，可跨网段工作,符合IEEE802.at标准协议(可选配直流供电)。 2.可挂接在网络到达的任何地方。 3.还具有WIFI或者4G解码播放功能,还有蓝牙播放功能(可自由选配)。 4.支持最大 48kHz采样率16bit数字音频码流解码，支持上传*"mp3",·"way","flac",·"aac",·"ogg",*"wma",・"wx",*"ac3",・"amr",*"ape",・"m4a",・"m4r",""mp2"格式的音频文件·和"avi"，·"mky",·"mpeg","mp4","wmy","moy","3gp",""rmvb",·"flv",·"f4v",·"ts"格式的视频文件*; 5.内置2X15W数字功放，低功耗设置。 6.可播放来自系统本地平台或者云平台的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 7.具有一路多一路功率输出12W/8Ω; 8.输出音量平台可控。 9.内置高性能拾音器，可远程监听现场收扩机输出的声音。 10.设备支持一键恢复出厂设置功能，功放具有短路保护功能。 11.功率:5-10W、灵敏度:90±3db、频响:90--20KHZ、产品尺寸:180*60mm、开孔尺寸:155mm、材质:铁、喇叭单元:5寸。 | 1 | 个
5 | 电子班牌 | 1.触摸式电子班牌，需采用电容触摸屏，支持≥10点触控，分辨率≥1920*1080，尺寸≥21.5英寸； 2.屏幕亮度≥280cd/m²，对比度≥3000：1，响应时间≤14ms； 3.内置≥200万像素宽动态摄像头，内置人脸比对算法； 4.内置Android智能操作系统≥6.0以上，Cortex-A17,四核1.8GHZ，内存≥2G，存储≥16G EMMC 5.支持不小于10人同时做人脸识别及活体检测，单张人脸识别时间≤1秒。支持人脸跟踪功能，可以辅助相关人员判断人脸是否识别到。内置智能补光模块，辅助人脸识别；（提供CNAS检测报告复印件加盖厂商公章） 6.防护等级：产品防尘防水等级：IP65；（提供CNAS检测报告复印件加盖厂商公章） 7.支持有线，蓝牙及WiFi； 8.接口要求：USB≥2，TF卡接口≥1，千兆网口≥1； 9.需支持ISO14443 TypeA、TypeB刷卡签到功能。 | 1 | 台
6 | 门禁 | 1.含磁力锁，带门磁信号输出；含闭门器及开门按钮；支持配合电子班牌联动实现人脸开门； 2.门禁设备能提供SDK开发包。 3.磁力拉力不低于280KG. | 1 | 台
7 | 无线AP | 1.支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议； 2.支持双频(2.4G双流，5G单流), 整机最大接入速率1775Mbps； 3.1000Mbps网口上联； 4.支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5.支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游。 | 1 | 台
8 | 考站大屏 | 1.屏幕尺寸不低于31.5英寸； 2.分辨率不低于1920×1080； 3.含网络接口，支持安卓系统8.0； 4.支持与OSCE多站式考核系统联动，显示考站题目以及展示相关课程及考试信息。 | 10 | 台
9 | 全景云台摄像机 | 1.视频输出支持2560×1440@30fps，红外距离可达20米; 2.支持4倍光学变倍，16倍数字变倍; 3.支持水平手控速度不小于80°/S，垂直手控速度不小于80°/S，云台定位精度为±0.1°; 4.水平旋转范围为0°~330°，垂直旋转范围为0°~90°; 5.支持300个预置位，支持30条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6.信噪比≥61dB，网络延时不大于120ms; 7.动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135; 8.样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 9.具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 10.支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能; 11.支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持自动定位、断电记忆功能；支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能; 12.球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB; | 50 | 台
10 | 拾音器 | 1.拾音范围：70平方米； 2.灵敏度：-34dB； 3.频率响应：20Hz~20KHz。 | 10 | 台
11 | IP吸顶音响 | 1.POE网口设计，可跨网段工作,符合IEEE802.at标准协议(可选配直流供电)。 2.可挂接在网络到达的任何地方。 3.还具有WIFI或者4G解码播放功能,还有蓝牙播放功能(可自由选配)。 4.支持最大 48kHz采样率16bit数字音频码流解码，支持上传*"mp3",·"way","flac",·"aac",·"ogg",*"wma",・"wx",*"ac3",・"amr",*"ape",・"m4a",・"m4r",""mp2"格式的音频文件·和"avi"，·"mky",·"mpeg","mp4","wmy","moy","3gp",""rmvb",·"flv",·"f4v",·"ts"格式的视频文件*; 5.内置2X15W数字功放，低功耗设置。 6.可播放来自系统本地平台或者云平台的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。 7.具有一路多一路功率输出12W/8Ω; 8.输出音量平台可控。 9.内置高性能拾音器，可远程监听现场收扩机输出的声音。 10.设备支持一键恢复出厂设置功能，功放具有短路保护功能。 11.功率:5-10W、灵敏度:90±3db、频响:90--20KHZ、产品尺寸:180*60mm、开孔尺寸:155mm、材质:铁、喇叭单元:5寸。 | 10 | 台
12 | 考官平板 | 1.屏幕≥11英寸； 2.分辨率≥2000*1200； 3.运行内存≥6GB，存储≥128GB。 | 20 | 台
13 | 电子班牌 | 1.触摸式电子班牌，需采用电容触摸屏，支持≥10点触控，分辨率≥1920*1080，尺寸≥21.5英寸； 2.屏幕亮度≥280cd/m²，对比度≥3000：1，响应时间≤14ms； 3.内置≥200万像素宽动态摄像头，内置人脸比对算法； 4.内置Android智能操作系统≥6.0以上，Cortex-A17,四核1.8GHZ，内存≥2G，存储≥16G EMMC 5.支持不小于10人同时做人脸识别及活体检测，单张人脸识别时间≤1秒。支持人脸跟踪功能，可以辅助相关人员判断人脸是否识别到。内置智能补光模块，辅助人脸识别；（提供CNAS检测报告复印件加盖厂商公章） 6.防护等级：产品防尘防水等级：IP65；（提供CNAS检测报告复印件加盖厂商公章） 7.支持有线，蓝牙及WiFi； 8.接口要求：USB≥2，TF卡接口≥1，千兆网口≥1； 9.需支持ISO14443 TypeA、TypeB刷卡签到功能。 | 10 | 台
14 | 门禁 | 1.含磁力锁，带门磁信号输出；含闭门器及开门按钮；支持配合电子班牌联动实现人脸开门； 2.门禁设备能提供SDK开发包。 3.磁力拉力不低于280KG. | 10 | 台
15 | 无线AP | 1.支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议； 2.支持双频(2.4G双流，5G单流), 整机最大接入速率1775Mbps； 3.1000Mbps网口上联； 4.支持PoE以太网供电（支持802.3af/802.3at兼容供电）和本地供电（DC 12V）； 5.支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游。 | 10 | 台
16 | 半球摄像机 | 1.高清半球摄像机，视频分辨率和帧率≥2560×1440、不低于25帧/秒，最低照度≤0.01 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264； 2.支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志不低于七种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息，不少于五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 3.字符叠加(OSD)功能：支持在视频图像上叠加不少于28行字符，字符可选择项至少包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置。（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4.具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，支持≥25米红外补光，防护等级不低于IP66； 5.音频: 1个内置麦克风。 | 1 | 台
17 | LED屏 | 1. 像素点间距：≤1.86mm，水平视角≥170°，垂直视角≥170°，色温≥800-18000K；亮度：≥640cd/㎡，对比度≥8700：1，刷新率≥3840HZ； 2.峰值功耗：≤260W/㎡，平均功耗：≤105W/㎡，睡眠功耗：≤65W/㎡； 3.温度检测功能：具有多点测温系统、通讯检测、电源检测、可远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信息； 4、机械强度：≥30Mpa，抗拉强度：≥230Mpa，屈服强度：≥170Mpa； 5、具备图像处理功能：具备视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能；具有亮度/对比度/色度调节/视觉修正等图像调整功能；LED显示屏图像无失真现象； 6、具备良好的防护性能：具有防静电、防电磁干扰、防腐蚀、防霉菌、防虫、防潮、抗震动、抗雷击功能；具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、防护等级达到IP60（提供具有CMA、CNAS认可标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明，并加盖生产厂家鲜章。）； 7、多图层显示：支持手机添加LOGO、时间、日期、文字标语、滚动字幕、图片、视频窗口； 8、温度变化试验：-40℃-85℃、循环次数：6次、暴露时间：4h、温度变化速率：1K/min，试验后样品无异常，产品通过燃烧测试：灼热丝温度550℃，测试时间30S内，未起明火，通过燃烧测试（提供具有CMA、CNAS认可标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明，并加盖生产厂家鲜章。）； 9、产品具有智能除湿功能：通过预热灯珠，蒸发掉灯珠内部湿气； 10.为了保证LED显示屏在恶劣的环境条件下能够正常使用，LED显示屏产品通过以下试验：高温负荷工作试验、低温负荷工作试验、高温存储试验、低温存储试验、恒定湿热试验、湿热负载试验、盐雾试验、冷热冲击试验、高低温循环试验；试验结束后，产品能正常工作（提供具有CMA、CNAS认可标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件作为证明，并加盖生产厂家鲜章。） 11.包含发送卡、接收卡、开关电源、处理器、配电箱、包边辅材等必要配件。 | 4 | ㎡
18 | IP网络寻呼话筒 | 1.采用≥7寸按键触摸设计，灵敏度高，无误操作，可手动锁定操作面板； 2.支持≥1路线路输入接口，≥1路线路输出接口，≥1路监听耳机接口，≥1路USB接口，≥1路SD卡槽，≥1个监听音量调节旋钮，可调节耳机监听音量大小；（提供设备实物功能面板图片加盖厂家公章） 3.支持定时点管理功能，可添加、删除定时点，可切换定时点方案； 4.支持≥100个定时播放方案，可以定时播放指定歌名的歌曲，指定下级的接收终端播放； 5.具有远程终端控制及逻辑寻址功能； 6.支持≥5级联控模式，联控级数可根据需求裁剪； 7.支持普通广播、应急广播≥2种模式同时广播； 8.支持单个终端，区域终端，全部终端播放模式； 9.支持手动广播、应急插播≥2种开启方式； 10.内置监听扬声器，高保真信号源监听，自动监听高优先级广播； 11.支持本地查询播控记录，可以保持≥1年内的播放记录 12.支持RS232和RS485通讯接口，方便对接消防广播系统和智能中控系统。 | 1 | 台
19 | 视频集中存储设备 | 1. 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱，支持≥16个SATA接口硬盘，支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥12路1080P视频同时解码输出； 2. 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能，支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； 3. 支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 4. 解码显示能力支持不低于25fps、8100×3600格式的视频图像，显示输出分辨率支持3840×2160、60Hz，支持自适应显示器的最佳分辨率显示；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 5. 支持接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警等功能的摄像机，支持联动录像、抓拍图片、弹出画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，支持按通道、时间、类型检索报警图片，支持图片和列表两种形式展现录像搜索结果；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 6. 支持接入≥64路支持高空抛物行为检测的IPC，支持联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出、日志记录，支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索、关联录像回放、导出图片；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明） 7. ≥2个HDMI、≥2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像，支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口。 | 1 | 台
20 | 监控级硬盘 | 1.硬盘尺寸：3.5英寸； 2.接口类型：SATA； 3.硬盘容量：不低于6TB。 | 4 | 块
21 | 广播服务器 | 1.机架式设计，Intel i5以上处理器，内存≥8G，提供≥2个内存槽位；硬盘≥500G固态； 2.USB接口≥4个，串口≥2个。 | 1 | 台
22 | 服务器 | 1.外型：≥2U机架式； 2.CPU≥12核心24线程； 3.硬盘≥4T×2+≥480GB固态硬盘×1； 4.硬盘槽位≥8硬盘槽位； 5.内存≥64G； 6.阵列卡支持：硬件RAID卡，支持RAID0、1、5等； 7.网卡≥2个千兆电口； 8.电源≥500W×2。 | 1 | 台
23 | 汇聚交换机 | 1.固化端口：≥28个10/100/1000Mbps电口，≥4个复用千兆光口，≥4个SFP+光口； 2.支持可拔插的模块化双电源，支持1+1冗余； 3.设备管理配置1个MGMT端口、1个Console 端口、1个Mini USB Console口、1个USB端口； 4.交换容量≥5.95T，包转发率≥216M； 5.整机采用节能设计，满负荷时功耗≤45W； 6.要求所投设备MAC地址≥32K； 7.支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ； 8.支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 9.支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 10.要求所投产品支持ERPS国际公有环网协议，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 11.支持虚拟化功能，最多可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 12.支持支持静态路由、RIP/RIPng，OSPF/OSPF v3，IS-IS/IS-IS v6，BGP/BGP4+，等价路由（ECMP）基于包的负载均衡和基于流的负载均衡和MCE。 | 1 | 台
24 | 接入交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 2.交换容量≥336Gbps，包转发率≥78Mpps 3.支持 MAC地址容量≥8K； 4.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.支持静态链路聚合 6.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像 7.支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患 8.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN 9.支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。 | 2 | 台
25 | PoE交换机 | 1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备； 2.支持PoE供电口≥24个，整机POE输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W； 3.交换容量≥336Gbps，包转发率≥56Mpps； 4.支持 MAC地址容量≥8K； 5.为了方便设备的运维，支持通过APP进行远程管理PoE，支持远程重启PoE端口，提供功能截图，并保留测试权力； 6.支持生成树 STP / RSTP ; 提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 7.支持静态链路聚合； 8.支持端口镜像，一对一镜像，多对一镜像； 9.支持支持DHCP Snooping；很好的避免了上网终端从非法DHCP服务器分配的IP地址，引起的网络异常或安全隐患； 10.支持VLAN划分，最大支持4094个VLAN。 | 4 | 台
26 | AC控制器 | 1.默认可管理AP数256个，免License授权； 2.默认可管理全网设备数（包括：网关+交换机+AP）共256个； 3.固化千兆电口数≥5； 4.单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K，提供官网查询链接。 | 1 | 台
27 | 人脸识别终端 | 1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。 2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器； 4. 具有≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃。 | 1 | 台
28 | 门禁 | 1.含磁力锁，带门磁信号输出；含闭门器及开门按钮；支持配合电子班牌联动实现人脸开门； 2.门禁设备能提供SDK开发包。 3.磁力拉力不低于280KG. | 1 | 台
29 | 设备机柜 | 1.尺寸≥600mm*1000mm*2000mm； 2.规格≥42U； 3.安装方式：落地安装。 | 1 | 个
30 | 弱电实施及辅材耗材 | 网线、电源线、PC管人工施工费、场地清理费、网线、水晶头、视频线、理线架、扎带等辅材耗材和安装实施费用 | 1 | 项