老院区（东院区、西院区、体检中心）电梯使用明细

- 老院区电梯共计25台

- 二、使用中电梯明细表如下：

| 院区 | 安装地点 |  | 电梯品牌 | 台数 | 层站 | 梯速m/s | 载重kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 院 区 | 1 | 老干部病房 | 上海三菱 | 1台 | 6/6 | 1.0 | 1600 |
|  | 2 | 门诊楼 | 申龙 | 2台 | 6/6 | 1.0 | 1600 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 医技楼（血透）血站 | 上海三菱 | 1台 | 5/5 | 1.0 | 1800 |
|  | 5 | 住院部1号楼1号梯 | 奥的斯 | 1台 | 12/12 | 1.75 | 1600 |
|  | 6 | 肠营养配置室 | 易达通 | 1台 | 4/4 | 1.0 | 800 |
|  | 7 | 住院部2号楼 | 申龙 | 1台 | 4/4 | 1.0 | 1600 |
|  | 8 | 全科医师培训楼-东梯 | 东芝 | 1台 | 8/8 | 1.75 | 1050 |
|  | 9 | 发热门诊楼 （感染性疾病电梯） | 申龙 | 1台 | 2/2 | 1.0 | 1600 |
| 体检 中心 | 10 | 河西体检中心 | 东芝 | 3台 | 5/5 | 1.0 | 1600 |
|  | 11 |  |  |  | 5/5 | 1.0 | 1600 |
|  | 12 |  |  |  | 5/5 | 1.0 | 1600 |

- 三、报停电梯明细如下

| 院区 | 安装地点 |  | 电梯品牌 | 台数 | 层站 | 梯速 | 载重kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东 院 区 | - 1 | - 住院部1号楼 | 奥的斯 | 2台 | 12/12 | - 1.75 | 1600 |
|  | - 2 |  |  | 1台 |  |  | 1050 |
|  | - 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4 |  | 东芝 | 2台 | 12/12 | - 1.75 | - 1600 |
|  | - 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 6 | 防控新冠鼠疫 (眼科门诊电梯） | 苏州富士 | 1台 | - 2/2 | - 1.0 | - 1600 |
|  | - 7 | - 全科医师培训楼 | - 东芝 | 2台 | - 8/8 | - 1.6 | - 1600 |
|  | - 8 |  |  |  |  | - 1.75 | - 1050 |
| - 西 - 院 - 区 | - 9 | - 河西分院门诊楼病房北梯 | - 上海三菱 | 1台 | - 4/4 | - 1 | - 1800 |
|  | - 10 | - 河西分院门诊楼急诊梯 | - 上海三菱 | 1台 | - 4/4 | - 1 | - 1800 |
|  | - 11 | - 河西分院门诊楼影像中心 | - 上海三菱 | 1台 | - 4/4 | - 1 | - 1800 |
|  | - 12 | 河西分院手术楼 | - 上海三菱 | 1台 | - 3/3 | - 1 | - 1050 |
|  | - 13 | 河西骨科医院 | - 迅达（中国) | 1台 | - 3/3 | - 1 | - 1600 |