老院区（东院区、西院区、体检中心）电梯使用明细
1、 老院区电梯共计25台 
二、使用中电梯明细表如下：
	院区
	安装地点
	电梯品牌
	台数
	层站
	梯速m/s
	载重kg

	东
院
区
	1
	老干部病房
	上海三菱
	1台
	6/6
	1.0
	1600

	
	2
	门诊楼
	申龙
	2台
	6/6
	1.0
	1600

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	医技楼（血透）血站
	上海三菱
	1台
	5/5
	1.0
	1800

	
	5
	住院部1号楼1号梯
	奥的斯
	1台
	12/12
	1.75
	1600

	
	6
	肠营养配置室
	易达通
	1台
	4/4
	1.0
	800

	
	7
	住院部2号楼
	申龙
	1台
	4/4
	1.0
	1600

	
	8
	全科医师培训楼-东梯
	东芝
	1台
	8/8
	1.75
	1050

	
	9
	发热门诊楼
（感染性疾病电梯）
	申龙
	1台
	2/2
	1.0
	1600

	体检
中心
	10
	河西体检中心
	东芝
	3台
	5/5
	1.0
	1600

	
	11
	
	
	
	5/5
	1.0
	1600

	
	12
	
	
	
	5/5
	1.0
	1600



[bookmark: _GoBack]三、报停电梯明细如下
	院区
	安装地点
	电梯品牌
	台数
	层站
	梯速
	载重kg

	




东
院
区
	1
	

住院部1号楼
	
奥的斯
	2台
	
12/12
	
1.75
	1600

	
	2
	
	
	1台
	
	
	1050

	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
东芝
	
2台
	
12/12
	
1.75
	
1600

	
	5
	
	
	
	
	
	

	
	
6
	
防控新冠鼠疫
  (眼科门诊电梯）
	
苏州富士
	
1台
	
2/2
	
1.0
	
1600

	
	7
	
全科医师培训楼
	
东芝
	
2台
	
8/8
	1.6
	1600

	
	8
	
	
	
	
	1.75
	1050

	
西
院
区
	9
	河西分院门诊楼病房北梯
	上海三菱
	1台
	4/4
	1
	1800

	
	10
	河西分院门诊楼急诊梯
	上海三菱
	1台
	4/4
	1
	1800

	
	11
	河西分院门诊楼影像中心
	上海三菱
	1台
	4/4
	1
	1800

	
	12
	河西分院手术楼
	上海三菱
	1台
	3/3
	1
	1050

	
	13
	河西骨科医院
	迅达（中国)
	1台
	3/3
	1
	1600



